## Лист1
tвх, °C | tвых, °C | P, Вт | l, м | tст, °C | [12 empty] | Nu
10 | 40 | 200 | 0.5 | 60 | 50 | 25 | 625 | -0.004375 | 0.05 | 0.60563 | -10 | 50 | 1.9017 | 0.95083 | 47.5416 | 0.021034 | 4.2068
где: P - подводимая мощность к нагревательному элементу,
l - длина телообменника,
tвх - температура воды на входе в телообменник,
tвых - температура воды на выходе из теплообменника,
tст - температура стенки теплообменника,
Nu - число Нуссельта.
Примечание. Приведённые в таблице данные приведены для примера.